CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF-RGS n. 33/2022 - SCHEDA 12 E SCHEDA 5 - FASE EX POST

| Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH |  |  |  |  |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/ Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-post | 1 | Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008? | SI |  |
|  | 2 | Per gli impianti oltre i 20 kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI- Certificato Prevenzione Incendi? | N/A | La potenza dell’impianto è <=20 kW e/o l’impianto non è realizzato su un edificio |
|  | 3 | Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate? | N/A | Impianti incentivabili <1 MW |
|  | 4 | Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA- Valutazione di Impatto Ambientale -sono state adottate? | N/A | L’intervento non è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale |

N.B.: LA SEGUENTE SCHEDA (SCHEDA 5) VA COMPILATA SOLO PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI DIMENSIONE SUPERIORE AI 5.000 mq E L’APERTURA DI UN CAMPO BASE

| Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH |  |  |  |  |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/ Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A) |
| Ex-post | 1 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? |  |  |
|  | 2 | E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? |  |  |
|  | 3 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD – Acque Meteoriche di Dilavamento? |  |  |
|  | 4 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? |  |  |
|  | 5 | È disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? |  |  |
|  | 6 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? |  |  |
|  | 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati? |  |  |
|  | 8 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito? |  |  |
|  | 9 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? |  |  |
|  | 10 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA – Valutazione di Incidenza? |  |  |

Nel caso di risposta affermativa scrivere “SI”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all’intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it.

Requisito obbligatorio per impianto di potenza fino a 20 kW.

Per campo base si intende un’area di cantiere in cui sono ospitate strutture con funzioni direttive, tecniche, operative, logistiche (magazzini), di gestione del personale, nonché destinate al riposo e ristorazione.

La Scheda 5 si applica agli interventi che prevedono l’apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m2, etc.

Nel caso di risposta affermativa scrivere “SI”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all’intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Si veda Scheda n 5 allegata alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, sezione D, paragrafo “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento” (Guida Operativa DNSH) scaricabile sul sito gse.it e su italiadomani.gov.it.